**«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»**

**Председатель проф.комитета Директор школы-интерната**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г. Кучеренко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Н. Гузий**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г**.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ГКОУ«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)**

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 1»**

**НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание****мероприятий****(работ)** | **Срок****исполнения** | **Ответственный****за выполнение** | **Отметка о****выполне-****нии** |
| 1. | Проведениепериодических мед. осмотров | 2 раза в год | ст. медсестра |  |
| 2. | Проведение мед.осмотров, работающих вовредных условиях  | 1 раз в 2 года | ст. медсестра |  |
| 3. | Приобретение для работающих спец.одежды | III-IV квартал2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 4. | Пополнение аптечекмедикаментами иперевязочнымиматериалами | еженедельно | ст. медсестра |  |
| 5. | Проведение измеренийсопротивленияизоляцииэлектроустановок и электропроводки | июнь2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 6. | Проверка и заправкасредствпожаротушения(огнетушителей) | август 2017г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 7. | Испытаниедиэлектрическихсредств защиты | февраль, август 2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 8. | Проведениетренировок поэвакуации людей | ежеквартально | инженер по ОТ |  |
| 9. | Проведение провероксостояния охраны труда и санитарного состояния в подразделениях | еженедельно | инженер по ОТ,ст. медсестра |  |
| 10. | Организация и проведение всехвидов инструктажейпо охране труда | по графику | инженер по ОТ |  |
| 11. | Приобретение дезинфицирующих средств | I квартал2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 12. | Контроль выдачи моющих средствдля нужд учреждения | по графику | инженер по ОТ,врач |  |
| 13. | Проверка состояния иучета инструкций по охране труда в подразделениях | ежемесячно | инженер по ОТ |  |
| 14. | Разработка документации поохране труда | по меренеобходимости | инженер по ОТ |  |
| 15. | Монтаж наружного освещения | III-IV квартал2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 16. | Реконструкция ограждения территории | III-IV квартал 2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 17. | Установка системы контроля доступом | III-IV квартал 2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 18. | Ремонт насосной пожарно-питьевого резервуара | III-IV квартал2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |
| 19. | Установка камер внутреннего наблюдения | III-IV квартал2017 г. | зам. директорапо АХЧ |  |

Зам. директора по безопасности М.Ю.Зайцева